OBEC Černíky

Zastupitelstvo obce Černíky

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2017,

kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Černíky se na svém zasedání konaném dne 18. 12. 2017 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

#### Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Černíky (dále jen „obec“) je zajištěna společnou jednotkou JPO V zřízenou na základě smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Černíky s obcí Vykáň a dalšími jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky:

- K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila Jaroslava Černého velitele JSDH Vykáň, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně jeden krát za rok a po každé mimořádné události v obci.

- K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

- zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k  požární ochraně v  obci,

- starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

#### Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

#### Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena společnou jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 5 a dalšími jednotkami uvedenými v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 5
Kategorie společné jednotky požární ochrany, její početní stav a vybavení

- Kategorie, početní stav a vybavení společné jednotky požární ochrany (čl. 2 odst. 1) jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

- Členové společné jednotky požární ochrany se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice ve Vykáni, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

#### Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

- Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.

- Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku, který je součástí požární dokumentace a který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

- Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:

- nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,

- neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

#### Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”:

v budově obecního úřadu na adrese Černíky 43, 289 15

- Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150” či „112“, jsou:

- Starosta

- Místostarosta

#### Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)

- v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem nebo dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou apod.

#### Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3. 2015 ze dne 18. 5. 2015

#### Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Podpis								Podpis

.............................						...................................

Jméno Příjmení						      Jméno Příjmení

místostarosta							starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2017, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Středočeského kraje

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2017, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2017, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2017, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Středočeského kraje

- Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

- V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

| Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu |
| --- |
|  | První jednotka požární ochrany | Druhá jednotka požární ochrany | Třetí jednotka požární ochrany | Čtvrtá jednotka požární ochrany |
| Název jednotek požární ochrany | Stanice Český Brod | JSDH Vykáň | JSDH Lysá nad Labem |  |
| Kategorie jednotek požární ochrany | JPO I | JPO V | JPO II |  |
| Evidenční číslo jednotek požární ochrany | 214 011 | 218 168 | 218 131 |  |

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2017, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

| Název jednotek požární ochrany | Kategorie jednotek požární ochrany | Požární technika a věcné prostředky požární ochrany | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| JSDH Vykáň | JPO V | Cas 32 Tatra 148 | 1 |
|  |  | Da Avia 30 | 1 |
|  |  | PS – PH Alfa | 1 |
|  |  | PS - 12 | 1 |
|  |  | Plovoucí čerpadlo | 1 |
|  |  | Kalové čerpadlo motorové | 1 |
|  |  | Motorová pila | 1 |
|  |  | Elektrocentrála 22. kW + světla | 1 |
|  |  | Přetlakový ventilátor PH Vp 450 + pěnotvorný nástavec | 1 |
|  |  | DP – Saturn S7 | 3 |
|  |  | VRVN 1- 220 | 1 |
|  |  | Kanalizační krtek C 52 | 1 |

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2017, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požární nádrž | Obecní rybník | 400 m3 | na hrázi | celoroční |
| Rybník | Cihelna | 2000 m3 | na hrázi | celoroční |
| Umělá nádrž | Alufix | 300 m3 | Na hrázi | celoroční |

# Footnotes

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně